| Kontrol Periyodu: Ayda Bir Kez Kontrol Tarihi : |  |
| --- | --- |
| KONTROL LİSTESİ |  |
| 1 | Söndürücü işaretle gösterilen yerde mi? |
| 2 | Söndürücüye erişilebilir durumda mı? Dışa bakan yüzeyde kullanma talimatları yazılı mı? |
| 3 | Söndürücünün etrafı açık mı? |
| 4 | Çalışma talimatları okunabilir durumda mı? |
| 5 | Contalar ve mühür ile doluluk göstergelerinde bir kırılma veya kaybolma var mı? |
| 6 | Söndürücü tam dolu mu? (Tartarak ya da elle kontrol edilebilir) |
| 7 | Söndürücünün belirgin bir biçimde hasarı var mı? Korozyona uğramış mı ya da sızdırıyor mu? |
| 8 | Basınç okuma düzeneği veya gösterge kullanılan aralıkta veya konumda mı? |

| TÜP NO | KAT | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER |  |  |  |  |  |  |  | TÜP NO | KAT | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 35 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 38 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 39 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol Eden: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Onaylayan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |